Технические характеристики МКД

по адресу: ул. Белинского,86

- Белинского, 86

Год постройки 2007 г.

Серия - 006.001 - 00 – ГП.	Тип – Индивидуальный.

Кадастровый номер участка в техпаспорте отсутствует, собственники помещений не обращались за межеванием.

Количество квартир 566

Площадь МОП	-	7 698,6 м. кВ.

Площадь жилых помещений –  36 954,4 м. кВ.

Площадь нежилых помещений – 10 347 м. кВ.

Площадь земельного участка – 25 000 м.кв.

Многоквартирный дом состоит из 7 секций разной этажности (1,2,5 секции – 17 этажей, 3,6 секции – 15 этажей, 4 секция – 21 этаж. 7 секция – 18 этажей). Стены дома кирпичные, перекрытия - монолитный железобетон. Кровля плоская, мягкая.

Общая площадь дома 55 000 м.кв.

Степень износа здания, в т.ч. по элементам:

- общая степень износа здания – 4 %

- степень износа фундамента – 4 %

- степень износа несущих стен – 4 %

- степень износа перекрытий – 4 %

Система отопления – центральная. Система электроснабжения – централизованная.

Система ГВС – централизованная закрытая. Система ХВС – централизованная.

Система водоотведения – централизованная.

Полное благоустройство.